## Лист1
Приложение № 4
к приказу ФБУ "Псковский ЦСМ"
от "26 " декабря 2022 года №66_
Прейскурант цен на услуги испытательных лабораторий ФБУ "Псковский ЦСМ" на 2023 год
Услуги электролаборатории
№ пп | Наименование работ |  | Цена работ*, руб.
1 | Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий напряжением до 1 кВ (однофазная двухпроводная) |  | 184
2 | Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий напряжением до 1 кВ (однофазная трехпроводная) |  | 235
3 | Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий напряжением до 1 кВ (трехфазная четырехпроводная) |  | 352
4 | Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий напряжением до 1 кВ (пятипроводная) |  | 506
5 | Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий напряжением до 1 кВ (свыше 5 проводов), за 1 замер |  | 44
6 | Проведение измерений сопротивления заземляющих устройств |  | 910
7 | Проведение проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | 88
8 | Проведение проверки цепи "фаза-ноль" в электроустановках до 1 кВ с системой TN |  | 455
9 | Проведение проверки работы устройств защитного отключения (УЗО) |  | 250
10 | Проведение испытаний по показателям электрической энергии в сетях 0,4 кВ с номинальным напряжением, за один замер за одни сутки |  | 11742
11 | Проведение испытаний по показателям электрической энергии в сетях с номинальным напряжением 6 - 35 кВ, за один замер за одни сутки |  | 15410
12 | Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А однополосного |  | 350
13 | Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А двухполосного |  | 400
14 | Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А трехполосного |  | 450
15 | Прогрузка автоматического выключателя: от 200 А до 800 А однополосного |  | 500
16 | Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А до 800 А двухполосного |  | 550
17 | Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А до 800 А трехполосного |  | 600
18 | При проведении работ для действующей электроустановки применяется коэффициент 1,4 к основному тарифу
19 | При проведении работ за пределами Псковской области применяется коэффициент 1,1 - 1,3 к основному тарифу в зависимости от удаленности объекта
Услуги лаборатории радиационного контроля
№ пп | Наименование работ |  | Цена работ*, руб.
20 | Контроль эксплуатационных характеристик рентгеновских диагностических аппаратов на 3 рабочих места |  | 10450
21 | Контроль эксплуатационных характеристик рентгеновских диагностических аппаратов на 1 и 2 рабочих места, компьютерных томографов |  | 8690
22 | Контроль эксплуатационных характеристик палатных, маммографических, флюорографических рентгеновских аппаратов |  | 7810
23 | Контроль эксплуатационных характеристик дентальных рентгеновских аппаратов |  | 7655
24 | Радиационный (дозиметрический) контроль в рентгеновских кабинетах, смежных помещениях и на прилегающих территориях |  | 5775
25 | Расчет эффективных доз облучения пациентов (за 1 режим) |  | 2662
26 | Расчет эффективных доз облучения пациентов (за 2 режима) |  | 4538
27 | Расчет эффективных доз облучения пациентов (за 3 режима) |  | 6050
28 | Контроль защитной эффективности средств защиты (за партию до 3-х шт. вкл.) |  | 3025
29 | Контроль защитной эффективности средств защиты (за 1 шт. при общем количестве более 3-х) |  | 1029
30 | Измерение параметров микроклимата |  | 3267
31 | Измерение освещенности от искусственного освещения |  | 1694
32 | Определение кратности воздухообмена |  | 3267
33 | Подготовка технического отчета |  | 3630
34 | Оформление технического паспорта на рентгеновский кабинет |  | 2541
* Цены в Прейскуранте указаны без налога на добавленную стоимость
| Ведущий экономист |  | Н.М.Григорьева