РУКОВОДИТЕЛЮ   ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛАВНОМУ   МЕТРОЛОГУ

ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ   СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (учебная)» Росстандарта

Санкт-Петербургский филиал АСМС

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2540 от 05.03.2012 г.

и

ФБУ «Псковский ЦСМ»

совместно  проводят  с  30 мая 2022 по 10 июня 2022 года  обучение в  рамках учебной программы "Обеспечение  единства  измерений на предприятиях и в организациях"  с  целью  повышения  квалификации  путем  получения  дополнительного  образования:  главных  метрологов;  их  заместителей;  начальников  лабораторий  поверки  и  калибровки  средств  измерений;   лиц,  ответственных  за  обеспечение  единства  измерений  на  предприятиях и в организациях;  поверителей  и  калибровщиков  средств  измерений.

В ходе обучения рассматриваются темы:

- Российская система измерений. Правовая и организационная основы. Обеспечение единства измерений (ОЕИ). Федеральный информационный фонд.

- Изменения в правовых и нормативно – технических документах по ОЕИ.

- Формы государственного регулирования при ОЕИ. Новые нормативные документы и требования. Аккредитация на выполнение работ и услуг в сфере обязательного государственного регулирования Новые критерии аккредитации (приказ Минэкономразвития № 707).

- Оценка точности при проведении измерений. Погрешность. Неопределённость. Практические занятия, по оценке точности результатов измерений.

- Эталоны. Аттестация эталонов – новые требования. Государственные и локальные поверочные схемы.

- Средства измерений и технические устройства с измерительными функциями. Нормируемые метрологические характеристики. Новые правила поверки.

- Поверка средств измерений. Новый порядок поверки (Приказ Минпромторга России № 2510).

- Калибровка. Требования к проведению калибровочных работ. Методики калибровки и оформление результатов.

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и его требования.

- Измерительные системы и их метрологическое обеспечение.

- Организация деятельности метрологической службы юридического лица.

Обучение будет проводиться в очном формате на базе ФБУ «Псковский ЦСМ» с частичным отрывом от работы, также возможно участие в обучении в режиме ВКС.

Занятия проводят: доцент кафедры «Обеспечение единства измерений» Рубан С.В., имеющий 30-летний опыт преподавательской и практической деятельности по метрологии, главный метролог ФБУ «Псковский ЦСМ» и другие ведущие специалисты ЦСМ.

По окончании обучения выдается документ о повышении квалификации установленного    образца.

Стоимость обучения за одного человека   - 26 000 рублей

Заявки направлять по адресу: 194292, Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 26, корп. 1 Санкт-Петербургский филиал АСМС директору Ю. В. Черных

E-mail: study@spbasmc.ru  тел./факс (812) 598-90-67, 598-58-05

Директору Санкт-Петербургского филиала АСМС

Черных Ю.В.

E-mail: study@spbasmc.ru

Тел./Факс: (812) 598-90-67, 598-58-05

Просим принять заявку на обучение специалистов нашего предприятия (подразделения).

Наши реквизиты:

| Наименование организации (полное и краткое) в соответствии с уставными документами |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес организации (с индексом) как в Уставе |  |
| Фактический (почтовый) адрес организации (с индексом) |  |
| Должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя, подписывающего договор, действующего на основании (устава, положения, доверенности (№ и дата), др.) |  |
| Количество обучающихся специалистов: ФИО (полностью), образование (высшее или среднее профессиональное), должность, специализация и сроки |  |
| Ф.И.О., телефон лица, занимающегося оформлением договора |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Для оформления счета указать, кто Заказчик, кто Плательщик (для филиалов) |  |
| ИНН, КПП |  |
| Коды статистики, банковские реквизиты организации для заключения договора |  |

ФИО ответственного лица (с указанием должности)

Просим присылать заявку в формате Word, а оригинал с подписью переслать по почте в адрес Санкт-Петербургского филиала АСМС.

М.П.