Приложение № 4
к приказу ФБУ «Псковский ЦСМ»
от «29» декабря 2021г. № 87

Прейскурант цен на ТО и ремонт средств измерений
на 2022 год

| Наименование работ | Условный диаметр | Цена |
| --- | --- | --- |
| Счетчики воды механические: ВСТ, ВСГ, ВСХ, ВСТН, ВСТ, ТЭМ и др. |
| Промывка без разборки | Ду до 20 мм | 346,00 |
|  | Ду 25, 32, 40 мм | 577,00 |
|  | Ду 50, 65, 80, 100 мм | 867,00 |
| № 1 Промывка с разборкой, чисткой, регулировкой и предварительным проливом (кроме Ду до 20мм) | Ду 25, 32, 40 мм | 1501,00 |
|  | Ду 50, 65, 80, 100 мм | 2079,00 |
| № 2 Промывка с разборкой, чисткой, регулировкой, предварительным проливом и мелким ремонтом (замена прокладок, крепежных элементов и т.д.) (Стоимость запасных частей определяется дополнительно по факту использования) (кроме Ду до 20мм) | Ду 25, 32, 40 мм | 1963,00 |
|  | Ду 50, 65 мм | 2887,00 |
|  | Ду 80, 100 мм | 3234,00 |
| № 3 Промывка с разборкой, чисткой, регулировкой, предварительным проливом и ремонтом (замена частей измерительных блоков, замена отдельных блоков и т.д.) (Стоимость запасных частей определяется дополнительно по факту использования) (кроме Ду до 20мм) | Ду 25, 32, 40 мм | 2425,00 |
|  | Ду 50, 65 мм | 3465,00 |
|  | Ду 80, 100 мм | 4042,00 |
| Преобразователи расхода ВЭПС, ВПС |
| Промывка с механической чисткой | Ду до 20 мм | 346,00 |
|  | Ду 25, 32, 40 мм | 577,00 |
|  | Ду 50, 65, 80, 100 мм | 867,00 |
| Ремонт с заменой плат (для преобразователи ВПС) (Стоимость запасных частей определяется дополнительно по факту использования) | Все ДУ | 2887,00 |
| Калибровка (для преобразователи ВПС) | Все ДУ | 3350,00 |
| Замена элемента питания | Все ДУ | 924,00 |
| Ремонт с заменой электронных компонентов | Все ДУ | от 1100,00 |

| Преобразователь расхода ПРЭМ |
| --- |
| Промывка с механической чисткой | Ду до 20мм | 346,00 |
|  | Ду 25, 32, 40 мм | 577,00 |
|  | Ду 50, 65, 80, 100 мм | 867,00 |
| Калибровка | Все ДУ | 3350,00 |
| Калибровка ПРЭМ реверсивного исполнения | Все ДУ | 4620,00 |
| Ремонт с заменой проточной части (без учета стоимости канала с магнитной системой) | Ду до 25мм | 2877,00 |
|  | Ду 32, 40, 50 мм | 3696,00 |
|  | Ду 65, 80, 100 мм | 4620,00 |
| Ремонт с заменой платы (без учета стоимости платы) | Все ДУ | 2310,00 |
| Ремонт с заменой электронных компонентов | Все ДУ | от 1100,00 |
| Тепловычислители СПТ, ВТЭ, ВКТ, ТМК-Н и др. |
| Замена элемента питания («маленький») с учетом стоимости эл. пит. | - | 1040,00 Зависит от стоимости батареи |
| Замена элемента питания («большой») с учетом стоимости эл. пит. | - | 2079,00 Зависит от стоимости батареи |
| Замена нестандартного элемента питания | - | цена договорная |
| Сохранение настоечной базы данных (для СПТ) | СПТ | 577,00 |
| Ремонт с заменой электронных компонентов (для СПТ) | - | цена договорная |
| Калибровка каналов (для ВКТ) | - | 1732,00 |
| Ремонт с заменой платы (без учета стоимости платы) | - | 1732,00 |

| Изготовление паспорта | ПРЭМ, ВКТ | 462,00 |
| --- | --- | --- |

* Цены в Прейскуранте указаны без налога на добавленную стоимость.

Начальник отдела метрологии                                                                              А.В.Жмерик

Ведущий экономист                                                                                         Н.М.Григорьева